Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

TERMO DE REFERÊNCIA

Base legal: Lei nº 14.133/2021

Este processo será compartilhado entre Poder Executivo e FMHHTC.

1- DEFINIÇÃO DO OBJETO

SRP para futuras aquisições de MAT. Ambulatoriais

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tipo de licitação: menor valor

Forma de Contratação: ARP

| Item | Especificação / código | Unidade medida | Quant. | V. Unitário | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABAIXADOR LÍNGUA MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO:DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO:CERCA DE 14 CM, FORMATO:TIPO ESPÁTULA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, LARGURA:CERCA DE 1,50 CM, ESPESSURA:CERCA DE 2 MM Catmat: 431744 | Pct com 100 | 400 – S.Saúde | R$ 6,63 | R$ 2.652,00 |
| 02 | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:24 G X 3/4", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 397510 | Cx com 100 | 2.000 – S.Saúde | R$ 9,86 | R$ 19.720,00 |
| 03 | ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM BOLAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL Catmat: 279727 | Pct 100g | 300 Sendo: 150 p/ FMHHTC 150 p/ S.SAÚDE | R$ 5,67 | R$ 1.701,00 |
| 04 | ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM DISCOS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, PESO:CERCA DE 35 G Catmat: 401396 | Pct com 50 discos | 300 Sendo: 150 p/ FMHHTC 150 p/ S.SAÚDE | R$ 4,94 | R$ 1.482,00 |
| 05 | ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 279726 | Pct 500g | 150 – S. Saúde | R$ 14,85 | R$2.227,50 |
| 06 | ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:6 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 444343 | Rolo 1,80m | 1.100 Sendo: 350 p/ FMHHTC 750 p/ S.Saúde | R$ 1,72 | R$1.892,00 |
| 07 | ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:30 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 460135 | Rolo | 1.100 Sendo: 350 p/ FMHHTC 750 p/ S.Saúde | R$ 5,67 | R$6.237,00 |
| 08 | ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 460136 | Rolo | 750 p/ S.Saúde | R$ 1,34 | R$1.005,00 |
| 09 | ATADURA, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 460133 | Rolo | 1.100 Sendo: 350 p/ FMHHTC 750 p/ S.Saúde | R$ 1,09 | R$1.199,00 |
| 10 | AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL:NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILENO, TIPO DE BARREIRA:C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, GRAMATURA:CERCA DE 50 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO EM MALHA, TAMANHO:GRANDE (G), TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICA:CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL:C/ TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 604914 | unidade | 500 p/ S. Saúde | R$ 12,34 | R$6.170,00 |
| 11 | AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 20 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO:GRANDE (G), COR:C/ COR, TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA Catmat: 604942 | unidade | 1000 p/ Saúde | R$ 6,59 | R$6.590,00 |
| 12 | AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MATERIAL:NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO TNT, PROPRIEDADE:HIDROREPELENTE, GRAMATURA:CERCA DE 30 G/M2, MODELO MANGA:LONGA C/ PUNHO DE ELÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO (M), COR:C/ COR, TIPO FECHAMENTO:POSTERIOR P/ PESCOÇO E CINTURA Catmat: 604943 | unidade | 2.000 Sendo: 1000 p/ FMHHTC 1000 p/ S. SAÚDE | R$ 6,59 | R$13.180,00 |
| 13 | BACIA - USO HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO:CERCA DE 40 CM, CAPACIDADE:CERCA DE 6000 ML, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL Catmat: 439955 | unidade | 15 / Saúde | R$ 375,87 | R$5.638,05 |
| 14 | BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO:PLÁSTICO, DIMENSÕES:CERCA DE 60 X 40 X 15 CM Catmat: 421146 | unidade | 20 p/ S. Saúde | R$ 36,54 | R$730,80 |
| 15 | BANDEJA HOSPITALAR. MATERIAL: INOX, DIMENSÕES: CERCA DE 60X4X150 CM | unidade | 50 Sendo: 20 p/ FMHHTC 30 p/ Saúde | R$ 41,23 | R$2.061,50 |
| 16 | COLETOR DE URINA, MATERIAL :PVC, TIPO :SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE :CERCA DE 2000 ML, GRADUAÇÃO:GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML, VÁLVULA:VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA:CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES:ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES:MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, DESCARTÁVEL Catmat: 419371 | unidade | 50 p/ S. Saúde | R$ 3,65 | R$182,50 |
| 17 | BOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO :P/ CALOR, MATERIAL :BORRACHA NATURAL, MODELO:RETANGULAR, CAPACIDADE :CERCA 2000 ML, COMPONENTES:C/ TAMPA ROSQUEÁVEL Catmat: 433749 | unidade | 50 p/ S. Saúde | R$ 43,64 | R$2.182,00 |
| 18 | COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:13 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL Catmat: 269971 | Pact cm 500 | 1.100 Sendo: 100 p/ FMHHTC 1000 p/ Saúde | R$ 23,67 | R$26.037,00 |
| 19 | CURATIVO CUTÂNEO, MODELO:TIPO PÓS - PUNÇÃO, COMPONENTE 1:C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2:BASE ADESIVA, DIMENSÃO:CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE:USO ÚNICO Catmat: 483363 | Cx com 500 | 150 Sendo: 50 p/ FMHHTC 100 p/ Saúde | R$ 24,68 | R$3.702,00 |
| 20 | CURATIVO CUTÂNEO, MODELO:TIPO PÓS - PUNÇÃO, COMPONENTE 1:C/ ALMOFADA FIBRA SINTÉTICA, COMPONENTE 2:BASE ADESIVA, DIMENSÃO:CERCA DE 2,5 CM, ESTERILIDADE:USO ÚNICO. OBSERVAÇÃO: ESTAMPA INFANTIL. | Cx com 500 | 300 Sendo: 100 p/ FMHHTC 200 p/ Saúde | R$ 19,52 | R$5.856,00 |
| 21 | CURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO:P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO:PLACA, COMPOSIçãO:À BASE DE HIDROCOLÓIDE, COMPONENTE 1:C/ ESPUMA PU, DIMENSÃO:CERCA DE 15 X 20 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL Catmat: 484806 | Cx c/ 10 | 350 Sendo: 200 p/ FMHHTC 150 p/ Saúde | R$ 11,70 | R$4.095,00 |
| 22 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO TÓPICA Catmat: 269880 | Frasco 1L | 300 p/ Saúde | R$ 18,30 | R$5.490,00 |
| 23 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:0,5%, APLICAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA Catmat: 269878 | Frasco 1L | 480 p/ saúde | R$ 14,90 | R$7.152,00 |
| 24 | COMADRE, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:2.000 ML, TAMANHO:TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO:TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM CABO Catmat: 401202 | unidade | 50 p/ Saúde | R$ 21,27 | R$1.063,50 |
| 25 | COMADRE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:2.500 ML, TAMANHO:TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO:TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ALÇA Catmat: 385775 | unidade | 50 p/ Saúde | R$157,95 | R$7.897,50 |
| 26 | COMPADRE (URINOL), MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO Catmat: 334606 | unidade | 80 Sendo: 30 p/ FMHHTC 50 p/ Saúde | R$ 8,28 | R$662,40 |
| 27 | COMPADRE (URINOL), MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:1000 ML Catmat: 385777 | unidade | 80 Sendo: 30 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 109,40 | R$8.752,00 |
| 28 | COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO FECHAMENTO:LACRE PARA FECHAMENTO, TIPO USO:USO C/ SACO PLÁSTICO Catmat: 438968 | unidade | 3.000 Sendo: 1000 p/ FMHHTC 2000 p/ S. Saúde | R$ 6,75 | R$20.250,00 |
| 29 | COMPRESSA GAZE, MATERIAL:100% ALGODÃO, MODELO:DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES:CERCA DE 10 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 600023 | Pacote 500 unidades | 1.350 Sendo: 350 p/ FMHHTC 1000 p/ S. Saúde | R$ 30,90 | R$ 41.715,00 |
| 30 | COMPRESSA GAZE, MATERIAL:100% ALGODÃO, MODELO:HEMOSTÁTICA, DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES:CERCA DE 10 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 600022 | Pacote com 10 unidades | 2.500 Sendo: 500 p/ FMHHTC 2000 p/ S. Saúde | R$ 26,68 | R$66.700,00 |
| 31 | COMPRESSA GAZE, MATERIAL:100% ALGODÃO, MODELO:HEMOSTÁTICA, DOBRA EM Z, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:P/ ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR APH, DIMENSÕES:CERCA DE 7,5 CM X 3,5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS :FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE :ESTÉRIL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 601647 | Pact com 500 unidades | 2.350 Sendo: 350 p/ FMHHTC 2000 p/ Saúde | R$ 27,98 | R$65.753,00 |
| 32 | Hastes flexíveis com pontas de algodão. | Cx c/ 75 | 800 Sendo: 200 p/ FMHHTC 500 p/ Saúde | R$ 2,41 | R$1.928,00 |
| 33 | Cuba de inox redonda 10 x 5cm | unidade | 30 p/ Saúde | R$ 19,48 | R$584,40 |
| 34 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO:A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE Catmat: 328078 | Frasco 5L | 480 p/ S. Saúde | R$ 114,81 | R$55.108,80 |
| 35 | EQUIPO ESPECIAL, APLICAÇÃO:P/ CATETER DE DIÁLISE PERITONEAL, MATERIAL:EXTENSOR EM PVA, COMPRIMENTO:MÍN. 25 CM, TIPO PINÇA:PINÇA CLAMP, TIPO CONECTOR:CONECTOR LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO Catmat: 417373 | unidade | 1.100 Sendo: 100 p/ FMHHTC 1.000 p/ S. Saúde | R$ 2,09 | R$2.299,00 |
| 36 | EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO:P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA:CÂMARA FLEXÍVEL S/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR:CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL, TIPO PONTA:PONTA RÍGIDA PERFURANTE EM CRUZ Catmat: 465750 | unidade | 1.150 Sendo: 150 p/ FMHHTC 1.000 p/ S. Saúde | R$ 2,12 | R$2.438,00 |
| 37 | EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO:P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL:ISENTO DE PVC, TIPO CÂMARA:CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL C/ FILTRO DE AR, TIPO GOTEJADOR:GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA:CORTA FLUXO, TIPO INJETOR:INJETOR LATERAL EM "T", TIPO CONECTOR:CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:ADAPTADOR ROSQUEADO, ESTERELIDADE:ESTÉRIL,DESCARTÁVEL Catmat: 428251 | Unidade | 1.150 Sendo: 150 p/ FMHHTC 1.000 p/ S. Saúde | R$ 19,60 | R$22.540,00 |
| 38 | ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, COLUNA MERCÚRIO, USO:P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO Catmat: 432464 | Unidade | 100 p/ S. Saúde | R$ 76,76 | R$7.676,00 |
| 39 | # Bateria Cr123 3v para desfibrilador | unidade | 36 p/ S. Saúde | R$ 40,50 | R$1.458,00 |
| 40 | # BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, tipo: lithium, voltagem:3 v, aplicação:máquina fotográfica, características adicionais:modelo cr2032 # CATMAT: 313931 | Cte c/ 05 | 260 Sendo: 60 p/ FMHHTC 200 p/ S. Saúde | R$ 8,76 | 2.277,00 |
| 41 | CONJUNTO (KIT) COLOCAÇÃO DIU, MATERIAL:POLIETILENO, QUANTIDADE PEÇAS:4, COMPONENTES:TESOURA CHERON, GUIA DE HISTEROMETRIA, ESPÉCULO E, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APLICAÇÃO:USO GINECOLÓGICO Catmat: 256519 | kit | 500 p/ S. Saúde | R$ 76,60 | R$38.300,00 |
| 42 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO:COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 405738 | kit | 1000 p/ S. Saúde | R$ 4,47 | R$4.470,00 |
| 43 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 405739 | kit | 1000 p/ S. Saúde | R$ 3,83 | R$3.830,00 |
| 44 | CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO:COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA:1 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES:1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS:1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 405740 | kit | 1000 p/ S. Saúde | R$ 4,12 | R$4.120,00 |
| 45 | ESPÁTULA USO MÉDICO, MODELO 1:DE AYRES, MATERIAL :MADEIRA, COMPRIMENTO :CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL Catmat: 453693 | Pct com 100 | 4000 p/ S. Saúde | R$ 10,30 | R$41.200,00 |
| 46 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 35 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAçãO:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 486955 | Envelope | 390 Sendo: 150 p/ FMHHTC 240 p/ S. Saúde | R$ 5,74 | R$2.238,60 |
| 47 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:CATGUT SIMPLES, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:4-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAçãO:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 486947 | Envelope | 390 Sendo: 150 p/ FMHHTC 240 p/ S. Saúde | R$ 5,86 | R$2.285,40 |
| 48 | Lâmina de tosa nº40. Material: aço carbono. Altura de corte 0,25MM. Tamanho 40. | Unidade | 01 p/ S. Saúde | R$ 218,77 | R$218,77 |
| 49 | FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 MM, COR:COM COR Catmat: 437860 | Rolo 4,5M | 1.000 p/ S. Saúde | R$ 10,85 | R$10.850,00 |
| 50 | FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, COR:COM COR Catmat: 437861 | Rolo 4,5M | 1.350 Sendo: 350 p/ FMHHTC 1000 p/ S. Saúde | R$ 4,55 | R$6.142,50 |
| 51 | FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:ALGODÃO, COMPONENTES:ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES:CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR Catmat:446603 | Rolo 4,5M | 1.150 Sendo: 150 p/ FMHHTC 1000 p/ S. Saúde | R$ 10,32 | R$11.868,00 |
| 52 | FITA HOSPITALAR, TIPO:ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL:POLIETILENO, COMPONENTES:MICROPERFURADA, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, COR:TRANSPARENTE, TIPO USO:USO ÚNICO Catmat: 439003 | Rolo 4,5M | 1.350 Sendo: 350 p/ FMHHTC 1.000 p/ S. Saúde | R$ 5,44 | R$7.344,00 |
| 53 | FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR Catmat: 437865 | Rolo 10M | 1.500 Sendo: 500 p/ FMHHTC 1000 p/ S. Saúde | R$ 3,32 | R$4.980,00 |
| 54 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:ÂMBAR, CAPACIDADE:500 ML Catmat: 279889 | unidade | 800 Sendo: 300 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 4,76 | R$3.808,00 |
| 55 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL:EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO:BICO CURVO,ÂNGULO DE 90¿ PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TIPO TAMPA:TAMPA EM ROSCA, COR:TRANSPARENTE, CAPACIDADE:500 ML Catmat: 279892 | unidade | 800 Sendo: 300 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 8,41 | R$6.728,00 |
| 56 | FRASCO, MATERIAL:POLIETILENO, COR:INCOLOR, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO ENTERAL - IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA ROSQUEADA Catmat: 247540 | Unidade | 500 Sendo: 300 p/ FMHHTC 200 p/ S. Saúde | R$ 2,53 | R$1.265,00 |
| 57 | FRASCO, MATERIAL:POLIETILENO, COR:INCOLOR, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO ENTERAL - IOGURTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA PRESSÃO Catmat: 247547 | unidade | 800 Sendo: 300 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 1,32 | R$1.056,00 |
| 58 | Gel de contato incolor | Galão 5kg | 10 p/ S. Saúde | R$ 37,55 | R$375,50 |
| 59 | GLICOSÍMETRO embalagem: 1 unidade (medidor de glicemia glicose glicosímetro, compatível somente com as tiras reagentes On Call II) | UNIDADE | 350 Sendo: 200 p/ FMHHTC 150 ´p/ S. Saúde | R$ 28,98 | R$10.143,00 |
| 60 | Hipoclorito de sódio 1% | FR 1L | 2.650 Sendo: 250 p/ FMHHTC 2.400 p/ S. Saúde | R$ 4,44 | R$11.766,00 |
| 61 | Indicador biológico para esterilização a vapor, 24 horas | CX com 10 ampolas | 5.100 Sendo: 100 p/ FMHHTC 5000 p/ S. Saúde | R$ 28,42 | R$144.942,00 |
| 62 | Indicador químico componentes adicionais: indicador químico externo para controle exposição classe V – com 100 unidades | Envelope com 250 unidades | 5.100 Sendo: 100 p/ FMHHTC 5000 p/ S. Saúde | R$ 65,09 | R$331.959,00 |
| 63 | Iodopolividona solução aquosa | FR 1L | 1.100 Sendo: 100 p/ FMHHTC 1000 p/ S. Saúde | R$ 32,10 | R$35.310,00 |
| 64 | NEBULIZADOR, tipo :ultrassônico, modelo:de mesa, ajuste:com interruptor liga/desliga, material:compressor c/ gabinete plástico, componentes:c/ no mínimo: máscara, extensor, frasco graduado CATMAT: 435787 | Unidade | 20 Sendo: 10 p/ FMHHTC 10 p/ S. Saúde | R$ 152,94 | R$3.058,80 |
| 65 | BISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA:20 MM, TIPO:MANUAL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTETOR Catmat: 329349 | Unidade | 200 p/ Saúde | R$ 3,13 | R$626,00 |
| 66 | LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:COM SISTEMA RETRÁTIL Catmat: 338605 | Caixa com 100 | 210 Sendo: 200 p/ FMHHTC 10 p/ S. Saúde | R$ 22,67 | R$4.760,70 |
| 67 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL:POLIETILENO, APLICAÇÃO:USO GERAL, TAMANHO:ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIALÉRGICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL Catmat: 407965 | Caixa com 100 | 50 p/ S. Saúde | R$ 12,06 | R$603,00 |
| 68 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL:NITRÍLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL, TAMANHO:EXTRA GRANDE, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO:DESCARTÁVEL Catmat: 420036 | Caixa com 100 | 50 p/ S. Saúde | R$ 32,35 | R$1.617,50 |
| 69 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, Material: algodão, dimensões: 10 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual Catmat: 460137 | Rolo 15M | 850 Sendo: 350 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 12,90 | R$10.965,00 |
| 70 | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, material: algodão, dimensões: 20 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual Catmat: 460138 | Rolo 25M | 850 Sendo: 350 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 32,88 | R$27.948,00 |
| 71 | MANGUEIRA USO MÉDICO, MATERIAL:NYLON, PVC E POLIETILENO, COMPRIMENTO:30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONECTORES, COMPATIBILIDADE:OXIGÊNIO Catmat: 424611 | Unidade | 350 Sendo: 200 p/ FMHHTC 150 p/ S. Saúde | R$ 207,33 | R$72.565,50 |
| 72 | SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM:110/220 V, FUNCIONAMENTO:MANUAL, APLICAÇÃO:P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBINA Catmat: 466474 | Unidade | 16 Sendo: 10 p/ FMHHTC 06 p/ S. Saúde | R$ 807,28 | R$12.916,48 |
| 73 | Seladora papel grau cirúrgico 25cm bivolt | Unidade | 60 Sendo: 10 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 337,33 | R$20.239,80 |
| 74 | MESA DE MAYO, MATERIAL:ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, COMPONENTES:BANDEJA AÇO INOX 68 X 47CM, OUTROS COMPONENTES:BASE AÇO INOX TIPO GARFO COM 2 RODÍZIOS Catmat: 399822 | Unidade | 40 Sendo: 30 p/ FMHHTC 10 p/ S. Saúde | R$ 422,67 | R$16.906,80 |
| 75 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45ºC, TIPO :USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 435801 | Unidade | 200 Sendo: 150 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 12,32 | R$2.464,00 |
| 76 | TERMÔMETRO CLÍNICO, USO:VETERINÁRIO AJUSTE:DIGITAL, ESCALA:ATÉ 45 ºC, TIPO :USO AURICULAR E RETAL, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEMÓRIA:MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 435805 | Unidade | 05 p/ S. Saúde | R$ 22,04 | R$110,20 |
| 77 | TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA:ATÉ 50 ºC, TIPO :USO EM TESTA, COMPONENTES:C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA:MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES Catmat: 438089 | Unidade | 75 Sendo: 25 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 98,00 | R$7.350,00 |
| 78 | OTOFTALMOSCÓPIO, COMPONENTES:OFTALMOSCÓPIO DIRETO LUZ HALÓGENA,6 TIPOS ABERTURA, ACESSÓRIOS:28 LENTES.OTOSCÓPIO LUZ HALÓGENA,2 JOGOS ESPÉCULOS, TAMANHO:(2,5; 3,4 E 5,0MM), ALIMENTAÇÃO:A PILHA, EMBALAGEM:EMBALADO EM ESTOJO Catmat: 275241 | Unidade | 15 Sendo: 10 p/ FMHHTC 05 p/ S. Saúde | R$ 1.105,67 | R$16.585,05 |
| 79 | PALITO MADEIRA, ACABAMENTO:POLIDO, COMPRIMENTO:20 A 30 CM, TIPO USO:HOSPITALAR, APLICAÇÃO:CONFECÇÃO DE ESFREGAÇÃO DE ESCARRO Catmat: 298121 | Pacote com 100 | 300 Sendo: 250 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 7,77 | R$2.331,00 |
| 80 | PAPEL FILME, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO: 100 m, LARGURA: 28 CM, APRESENTAÇÃO: ROLO, APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO Catmat: 270050 | Rolo | 120 Sendo: 100 p/ FMHHTC 20 p/ S. Saúde | R$ 16,82 | R$2.018,40 |
| 81 | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES | FR 1L | 1000 p/ S. Saúde | R$ 7,71 | R$7.710,00 |
| 82 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 60 L, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO SUPER RESISTENTE, ESPESSURA:Nº 12 Catmat: 230414 | Pct com 100 | 600 Sendo: 500 p/ FMHHTC 100 p/ S. Saúde | R$ 33,71 | R$20.226,00 |
| 83 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:BRANCA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:50 CM, ALTURA:95 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR" Catmat: 232471 | Pacote com 100 | 800 Sendo: 500 p/ FMHHTC 300 p/ S. Saúde | R$ 35,49 | R$28.392,00 |
| 84 | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:BRANCA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LEITOSO, 3 MICRA, SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, APLICAÇÃO:HOSPITALAR Catmat: 296529 | Pacote com 100 | 1000 Sendo: 500 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 32,27 | R$32.270,00 |
| 85 | SERINGA, material:polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, tipo agulha:c/ agulha 23 g x 1", esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Catmat: 439687 | Caixa com 100 | 110 Sendo: 60 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 29,32 | R$3.225,20 |
| 86 | SERINGA, material:polipropileno, capacidade:3 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, tipo agulha:c/ agulha 25 g x 1", componente adicional:c/ sistema segurança segundo nr/32, esterilidade:estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Catmat: 439679 | Unidade | 1.100 Sendo: 600 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 0,27 | R$297,00 |
| 87 | SERINGA, material:polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, tipo agulha:c/ agulha 21 g x 1", componente adicional: c/ sistema segurança segundo nr/32, esterilidade:estéril, descartável, apresentação: embalagem individual Catmat: 439712 | Unidade | 1.100 Sendo: 600 p/ FMHHTC 500 p/ S. Saúde | R$ 1,00 | R$1.100,00 |
| 88 | Seringa insulina (100 UI) 1 ml descartável com agulha removível | Caixa com 100 | 50 p/ S. Saúde | R$ 26,86 | R$1.343,00 |
| 89 | Tiras Reagentes para Teste de Glicose Compatíveis com glicosímetro On Call Plus 2 | Caixa com 50 | 3.500 Sendo: 1500 p/ FMHHTC 2000 p/ S. Saúde | R$ 28,35 | R$99.225,00 |
| 90 | TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:100% FIBRAS CELULÓSICAS, APLICAÇÃO:AMBIENTE HOSPITALAR Catmat: 277830 | Fardo com 1.000 | 1.010 Sendo: 1000 p/ FMHHTC 10 p/ S. Saúde | R$ 13,38 | R$13.513,80 |
| 91 | TUBO SUPRAGLÓTICO TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: Nº 3, COMPONENTE 1: C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR: C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO Catmat: 451034 | Unidade | 10 p/ S. Saúde | R$ 36,70 | R$367,00 |
| 92 | Estetoscópio Simples Adulto | Unidade | 10 p/ S. Saúde | R$ 21,14 | R$211,40 |
| 93 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 7,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO Catmat: 451219 | Unidade | 10 p/ S. Saúde | R$ 3,51 | R$35,10 |
| 94 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 9,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1: BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2:RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO Catmat: 451217 | Unidade | 110 Sendo: 100 p/ FMHHTC 10 p/ S. Saúde | R$ 4,58 | R$503,80 |
| 95 | AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:18 G X 1 1/2", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 397494 | Caixa c/ 100 | 10 p/ S. Saúde | R$ 7,71 | R$77,10 |
| 96 | AGULHA HIPODÉRMICA MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO:21 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 397502 | Caixa com 100 | 100 p/ S. Saúde | R$ 12,84 | R$1.284,00 |
| 97 | OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR Catmat: 441983 | Unidade | 230 Sendo: 30 p/ FMHHTC 200 p/ S. Saúde | R$ 105,82 | R$24.338,60 |
| 98 | PALETE, MATERIAL:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:1,20 M, LARGURA:1.000 MM, TIPO:MONOBLOCO, ALTURA:14 CM, COR:PRETA Catmat: 230583 | Unidade | 90 Sendo: 40 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 178,06 | R$16.025,40 |
| 99 | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL :NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO:COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR :COM COR, GRAMATURA :CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO :ÚNICO, TIPO USO :DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01:HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX Catmat: 428615 | Embalagem com 100 | 400 Sendo: 350 p/ FMHHTC 50 p/ S. Saúde | R$ 7,09 | R$2.836,00 |
| 100 | FIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO:POLIGLACTINA VIOLETA, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO:CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA:AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA:CILÍNDRICA ROBUSTA, COMPRIMENTO AGULHA:CERCA DE 35 MM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, APRESENTAçãO:EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 487121 | Unidade | 500 Sendo: 400 p/ FMHHTC 100 p/ S. Saúde | R$ 9,14 | R$4.570,00 |
| 101 | OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA E LENTE DE AUMENTO Catmat: 238962 | Unidade | 10 p/ S. Saúde | R$ 341,50 | R$3.415,00 |
| 102 | Tapetes Higiênicos: Composição: Celulose, papel, polímeros subasbsorventes, camada impermeável de polietileno, atrativo canino e fita adesiva. Dimensões aproximadas: Largura: 60 cm Comprimento: 80cm. Catmat: 603127 | Unidade | 500 p/ S. Saúde | R$ 3,63 | R$1.815,00 |
| 103 | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1:ADSON, FORMATO PONTA:PONTA RETA, TIPO PONTA:SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 12 CM, COMPONENTE:S/ CREMALHEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL Catmat: 468001 | Unidade | 20 Sendo: 10 p/ FMHHTC 10 p/ S. Saúde | R$ 20,00 | R$400,00 |
| 104 | CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 437165 | Unidade | 4000 Sendo: 2000 p/ FMHHTC 2000 p/ S. Saúde | R$ 0,39 | R$1.560,00 |
| 105 | CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:21 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 437166 | Unidade | 4000 Sendo: 2000 p/ FMHHTC 2000 p/ S. Saúde | R$ 0,42 | R$1.680,00 |
| 106 | CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO:VENOSO, MODELO:TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL:C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2:C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL Catmat: 437167 | Unidade | 4000 Sendo: 2000 p/ FMHHTC 2000 p/ S. Saúde | R$ 0,34 | R$1.360,00 |
| 107 | ESPÉCULO VAGINAL descartável de tamanho P não estéril e não lubrificado | Unidade | 2000 p/ S. Saúde | R$ 1,24 | R$2.480,00 |
| 108 | ESPÉCULO VAGINAL descartável de tamanho M não estéril e não lubrificado | Unidade | 2000 p/ S. Saúde | R$ 1,32 | R$2.640,00 |
| 109 | ESPÉCULO VAGINAL descartável de tamanho G não estéril e não lubrificado | Unidade | 2000 p/ S. Saúde | R$ 1,59 | R$3.180,00 |
| 110 | ÓLEO ESSENCIAL, TIPO:GERÂNIO, ORIGEM:DE PELARGONIUM GRAVEOLENS, CONCENTRAÇÃO:PURO Catmat: 456971 | FR 10ML | 218 Sendo: 200 p/ FMHHTC 18 S. Saúde | R$ 77,61 | R$16.918,98 |
| 111 | ÓLEO ESSENCIAL, TIPO:LAVANDA, ORIGEM:DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, CONCENTRAÇÃO:PURO Catmat: 456972 | FR 10ML | 218 Sendo: 200 p/ FMHHTC 18 S. Saúde | R$ 31,69 | R$6.908,42 |
| 112 | Apalpador Auriculoterapia com mola Material: inox | Unidade | 153 Sendo: 150 p/ FMHHTC 03 p/ S. Saúde | R$52,33 | R$8.006,49 |
| 113 | Ponto Cristal Auriculoterapia Micropore Quadrado | Cartela com 70 | 1.350 Sendo: 350 p/ FMHHTC 1000 p/ S. Saúde | R$ 7,66 | R$10.341,00 |
| 114 | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO:LITHIUM, VOLTAGEM:3 V, APLICAÇÃO:MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MODELO CR2032 Catmat: 313931 | Cartela unitária | 350 Sendo: 150 p/ FMHHTC 200 p/ S. Saúde | R$ 2,86 | R$1.001,00 |
|  |  |  |  | Total | R$1.643.807,84 |

Estimado para esse processo é de R$1.643.807,84 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e sete reais com oitenta e quatro centavos).

1.1- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

1.1.1- Constitui o objeto do presente certame possíveis aquisições de Materiais Ambulatoriais.

2- JUSTIFICATIVA

Suprir as necessidades de materiais para atendimento ao paciente nas Unidades de Saúde, Farmácia Básica, Centro de Zoonoses, CME e programas de Atenção Básica. Atendimentos de Urgência e Emergência, pacientes internados na F.M.H.H.T.C.

3- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1Fornecimento dos itens solicitados para atendimento do Objeto, deve ocorrer dentro do prazo de 15 (trinta) dias úteis após envio de nota de empenho, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, com prévio agendamento e disponibilidade entre CONTRATANTE e CONTRATADA;

Local de entrega:

SECRETARIA DE SAÚDE: Rua Pires Porto nº 332 – das 8h às 14h.

FMHHTC: Av. 09 de Maio nº 141 – das 8h às 12h / das 13h às 17h.

3.5- Habilitação jurídica

3.5.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor; e no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.6- Regularidade fiscal e trabalhista

3.6.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

3.6.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

3.6.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União);

3.6.4- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

3.6.5- Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

3.6.6- Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

3.6.7- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.

3.7- Qualificação econômico-financeira

3.7.1- Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

4- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.1- Manter, durante todo o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1- Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato;

6- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, o Município poderá, garantida a prévia defesa no prazo de 05 dias úteis, aplicar à contratada as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- Rescisão contratual;

- Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por Prazo de até dois anos; e

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após o licitante ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

7- DA VIGÊNCIA

7.1- A ARP terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período conforme Lei nº 14.131/2021.

8 – ESPECIFICAÕES DA CONTRATAÇÃO

8.1- Tipo de licitação

8.1.1- O julgamento dar-se-á pelo menor preço. Pregão Eletrônico.

9- CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

9.1- O pagamento será efetuado em 25 dias úteis contados da apresentação da correspondente Nota emitida pela CONTRATADA.

10- FONTE DO RECURSO

Sistema de Registro de Preços – não é necessário indicar fontes de recursos.

11- GESTÃO DO CONTRATO

11.1- É responsável pela fiscalização do contrato a ser gerado a partir deste processo o servidor a seguir indicado.

Nome do fiscal do contrato:

Ana Silvéria Munhós de Munhós Moreira – matrícula 006 – Agente Administrativo – FMHHTC

Fernanda Ricalde Teixeira Carvalho (matrícula 2391) – Agente adm. Auxiliar - Secretaria de Saúde

Cristi Helen Maia Alves  (matrícula 2968) –Enfermeira COREN 606451 - Secretaria de Saúde

Cacildo Goulart Delabary

Secretário de Saúde